| Descriptores | Termoeléctrica Parinacota - norma primaria de calidad del aire - dióxido de nitrógeno - Servicio de Evaluación Ambiental. |
| --- | --- |

| Dictamen | Fecha |
| --- | --- |
| 46994 | 25/07/2011 |

| Legislación aplicable | Art. 2 y 4 del Decreto 114 de 2002 del MINSEGPRES. Art. 86 de la ley 19.300 |
| --- | --- |
| Dictámenes relacionados | 170339 de 2011 16686 de 2008 98 de 2011 |

| Pregunta legal | ¿El informe consolidado y la resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto central termoeléctrica Parinacota, en lo relativo al aporte de dióxido de nitrógeno, se ajusta a derecho? ¿Puede la Contraloría ordenar la elaboración de un informe técnico o pericial respecto del informe consolidado de evaluación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, para establecer si en éste existen otras irregularidades? |
| --- | --- |

| Descripción de los hechos | Se dirige a la Contraloría General doña Hilda Cerda Espíndola, solicitando un pronunciamiento acerca de la aprobación del proyecto Central Termoeléctrica Parinacota, por estimar que tanto en el informe consolidado de evaluación de la declaración de impacto ambiental de éste, como en su resolución de calificación ambiental, se reconocería la superación de la norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno establecida en el decreto 114, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia-, requiriendo, además, que se ordene la elaboración de un informe técnico o pericial respecto del señalado consolidado de evaluación, para establecer si de éste se desprenden otras irregularidades. |
| --- | --- |
| Resumen de la decisión | De acuerdo a los antecedentes del informe consolidado de evaluación de la declaración de impacto ambiental de la Central Termoeléctrica Parinacota y su resolución de calificación ambiental, los aportes en concentración de dióxido de nitrógeno, en los lugares poblados en torno a los puntos de interés del proyecto, son inferiores a los límites horarios de la norma en análisis y sólo en el sector de máximo impacto, que se ubica en una zona despoblada, éstos son superados, lo cual coincide con lo informado por el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota y el Ministerio del Medio Ambiente, a la Contraloría. Al respecto, cabe señalar que conforme a los antecedentes tenidos a la vista, el punto de máximo impacto del proyecto no constituye una estación de monitoreo con representatividad poblacional para gas dióxido de nitrógeno (que es el tipo de estación cuyas mediciones sirven para determinar el cumplimiento de esta norma primaria de calidad), por cuanto dicha área no es una porción de territorio donde vive habitual y permanentemente un grupo de personas. Atendido lo expuesto, cabe concluir que la aprobación de la Central Termoeléctrica Parinacota se ajusta a derecho en lo relativo al aporte de dióxido de nitrógeno, lo cual es, sin perjuicio, de la fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aceptó la declaración de impacto ambiental del proyecto, y la aplicación de las respectivas sanciones, cuando corresponda, por parte de los organismos competentes y en conformidad a la ley. Por otra parte, respecto a la solicitud ordenar la elaboración de un informe técnico o pericial respecto del informe consolidado de evaluación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, para establecer si en éste existen otras irregularidades, el Organismo Contralor cumple con señalar que sólo le corresponde conocer y pronunciarse acerca de presentaciones deducidas por particulares en caso de que ellas se refieran a asuntos en que se haya producido una resolución denegatoria o dilatado una decisión por parte de la autoridad administrativa, habiéndola solicitado el interesado, circunstancias que no concurren en la especie, motivo por el cual, no procede acceder a la mencionada petición. |